# 附件4:

# 油气处理装置采样孔示意图（用于加油站及储油库后处理设备）

- 油气管道

- 接管φ32×3

- 法兰DN25-PN10 RF GB/T 9119-2000

- 法兰盖DN25-PN10 RF GB/T 9123.1-2000

- 采样管φ6×1

- 阀门

- 管帽

- 螺栓 GB 5783-2000 M12×50

- 螺母 GB 6170-2000 M12

- 缠绕垫D 1222-DN25-PN10 GB/T 4622.2-2003