附件2：

危险废物经营单位规范化管理指标及抽查表

检查时间：    年   月  日  时至     年  月  日  时

单位/地址：

法定代表人：                 被调查人姓名：

检查人员：姓名/单位：        姓名/单位：      姓名/单位：

主持检查人员：姓名：         执法证件号：

记   录   员：姓名：         执法证件号：

注：1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参

与检查。2. 检查人员要填写检查记录并签字。3. 对废物流向、贮存、

利用、处置等信息，要核查原始凭证。4. 标注“*”的应重点核查，

并增加计分权重，达标计“6”，基本达标计“3”，不达标计“0”；

其他的检查内容，达标的计“2”，基本达标计“1”，不达标计“0”。

5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。6. 危险废物经营单位在利用处

置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的

“管理计划制度”和“申报登记制度”。7. 检查的主要内容不适用的，

对相关栏目以达标计“6”（标准*）或“2”。

| 检查 项目 | 检查主要内容 | 达 标 情 况 |  |  | 达标标准 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 达标 | 基本达标 | 不 达标 |  |  |  |
| 一、经营许可证制度（《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（简称“《固废法》”），第五十七条；《危险废物经营许可证管理办法》（简称“《许可办法》”），第二十条） | 1.*从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证。 |  |  |  | 具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证。 | 查看其危险废物经营许可证。 |  |
|  | 2.*领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的废矿物油和废镍镉电池在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。（仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位） |  |  |  | 签订了符合要求的合同，并能在90个工作日内将废矿物油和废镍镉电池转移给上述单位。 | 查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证复印件，查看接收单位的经营范围；查看经营情况记录簿。 |  |
|  | 3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 |  |  |  | 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。 | 对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动。 |  |
| 二、识别标识制度（《固废法》第五十二条） | 4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 |  |  |  | 依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示标签设置危险废物识别标志。 | 现场核查。 |  |
|  | 5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、管理计划制度（《固废法》第五十三条） | 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。 |  |  |  | 制定了危险废物管理计划；内容齐全；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 | 查看危险废物管理计划。 |  |
|  | 7.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 |  |  |  |  | 询问所在地县级以上环保部门。 |  |
| 三、管理计划制度（《固废法》第五十三条） | 9.危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 |  |  |  | 制定了危险废物管理计划；内容齐全；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 | 询问所在地县级以上环保部门。 |  |
| 四、申报登记制度（《固废法》第五十三条） | 10.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 |  |  |  | 如实申报；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。 | 询问所在地县级以上环保部门。核查相关证明材料。 |  |
|  | 11.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 |  |  |  | 及时申报了重大改变。 |  |  |
| 五、转移联单制度（《固废法》第五十九条） | 12.*按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章。 |  |  |  | 按照实际接收的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 | 现场查看联单，并与经营情况记录等进行核对。 |  |
|  | 13.转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 |  |  |  | 当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 | 根据经营情况记录簿逐一进行核对。 |  |
|  | 14.需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 |  |  |  | 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 根据危险废物经营情况记录簿逐一核对。（如核查焚烧飞灰的去向） |  |
|  | 15.有与14中的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 |  |  |  | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。 | 查看合同。 |  |
| 六、应急预案备案制度（《固废法》第六十二条） | 16.参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原环保总局公告2007年第48号）制定了意外事故的防范措施和应急预案。 |  |  |  | 有意外事故应急预案。 | 查看应急预案。 |  |
|  | 17.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 |  |  |  | 在当地环保部门备案。 | 询问当地环保部门。 |  |
|  | 18.*按照预案要求每年组织应急演练。 |  |  |  | 上年度组织应急预案演练。 | 查看应急预案演练记录。 |  |
| 七、贮存设施（《固废法》第十三条、第五十八条） | 19.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。 |  |  |  | 危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部门批准。 | 查看经营情况记录簿。 |  |
|  | 20.分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 |  |  |  | 做到分类贮存。 | 现场查看。 |  |
|  | 21.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 |  |  |  | 做到分类贮存。 | 现场查看。 |  |
| 八、利用处置设施（《固废法》第十三条、五十五条；《许可办法》第二十一条） | 22.*按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。 |  |  |  | 有环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。 | 对照相关标准查看环境监测报告。 |  |
|  | 23.填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 |  |  |  | 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。 | 现场查看。 |  |
| 九、运行安全要求（《许可办法》第五条） | 24.*危险废物入厂时进行特性分析。 |  |  |  | 对所接收的每种危险废物都进行了危险特性分析。 | 查看分析记录。 |  |
|  | 25.*定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 |  |  |  | 定期对相关设施进行检查和维护。 | 查看检查和维护记录。 |  |
|  | 26.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员的培训。 |  |  |  | 制定了培训计划，并开展相关培训。 | 查看培训计划和培训记录。 |  |
| 十、记录和报告经营情况制度（《固废法》第五十七条、第六十四条；《许可证办法》第十八条） | 27.参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 |  |  |  | 建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。 | 查看其危险废物经营情况记录簿；依据转移联单抽查若干批危险废物的经营情况、记录情况。 |  |
|  | 28.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况。 |  |  |  | 每年定期向环保部门报告危险废物经营情况。 | 查看近几年危险废物经营情况报告。 |  |
|  | 29.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 |  |  |  | 符合保存时限要求。 | 查看其每年度的经营情况记录簿。 |  |
|  | 30.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保部门和有关部门报告。 |  |  |  | 发生过危险废物严重污染环境的，能采取措施消除或减轻危害，并及时通报周边单位和居民，并向环保及相关部门报告。 | 查看其事故记录，询问当地环保部门。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |  |  |
| 综合评估：达标 □ 基本达标 □ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评估标准： 1.满分为100分。80分以上为达标；60-79分为基本达标；60分以下为不达标。 2.第六项以及第18条、24条和27条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。 3.2010年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，则综合评估为不达标。 |  |  |  |  |  |  |  |