附件2：

关于我市重金属排放企业开展自行监测工作指引

根据国家环保部《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》（环办〔2011〕52号）要求，为方便重金属排放企业开展自行监测工作，现结合我市实际，提出我市重金属排放企业开展自行监测工作指引。

一、工作内容和要求

（一）制定工作方案。各有关企业必须根据《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》（环办〔2011〕52号）要求，结合自身实际制定工作方案，明确工作责任部门、责任人和职责。各有关企业在试生产时，必须具备监测项目所需要的仪器、设备以及监测技术人员；对已建成的重金属排放企业，可由该企业内取得环保部门认可的持证上岗人员进行监测；没有自行监测能力的，可委托有资质的环境监测机构进行监测，并签订监测协议书。工作方案和协议书于10月31日前报市环保监测站备案。

（二）确定监测项目。各有关企业开展自行监测项目应涵盖废水污染物中铅、汞、镉、铬、砷、镍、铜、锌，废气污染物中铅、汞、镉和砷。请各企业认真核查生产工序，务必保证监测项目不缺漏。

（三）建立重金属排放日监测制度。各有关企业必须每日对排放的污染物进行监测，记录、保存监测数据，建立重金属排放监测档案。每月将《重金属重点排放企业废气重金属日监测数据表》和《重金属重点排放企业废水重金属日监测数据表》的汇总情况报送市环保监测站，作为企业排放和申报排放量的依据。

（四）抓好质量管理。各有关企业要按照相关环境保护管理和技术规定，做好自行监测的质量管理工作，确保监测数据的有效性和准确性。

（五）超标排放报告整改。在出现超标排放等异常情况时，应立即采取措施停止排放，并向所属的环境主管部门报告。同时，要加大监测频次，直至监测结果低于排放标准后方可恢复正常监测频次。

（六）经费保障。企业要落实监测经费支出，实现企业重金属监测工作的常态化。

二、资料报送要求

（一）报送时间

各有关企业每月10日前把上个月的《重金属重点排放企业废气重金属日监测数据表》和《重金属重点排放企业废水重金属日监测数据表》加盖公章后报送市环保监测站。

（二）报告内容

1. 企业自行监测工作方案实施情况和《重金属重点排放企业废气重金属日监测数据表》和《重金属重点排放企业废水重金属日监测数据表》。

2. 委托监测机构监测的点位设置、监测项目、监测频次及质控要求等方面情况。

三、其他事项

（一）为加大重金属排放企业自行监测监督力度，市环监分局和各镇（街道）环保分局将对重金属排放企业的日监测数据作为日常监察的指标之一。同时建立定期通报制度，对于未按时、按要求报送的重金属排放企业进行通报。

（二）市环保监测站负责对企业自测方案的制定进行指导，定期对企业或企业委托承担自测任务的重金属监测机构的监测行为进行检查，检查开展重金属监测工作使用的分析技术、质量控制和质量保证措施等是否符合环境监测标准和技术规范的要求，对检查不合格的监测机构，应要求企业更换委托监测机构。

附件：1．重金属重点排放企业废气重金属日监测数据表

2．重金属重点排放企业废水重金属日监测数据表

3．东莞市重金属污染重点防控企业名单

（市环保监测站联系人：黄伟峰；联系电话：23391825；杨嫦英，联系电话：23391832；电子邮箱：602126495@qq.com）

附件2-1：

重金属重点排放企业废气重金属日监测数据表

重金属单位：mg/m3

| 序号 | 企业名称 | 监测点位（排放口经纬度） | 监测 日期 | 监测 时间 | 总铅 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 总砷 | 硫酸雾 | HCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若监测值低于检测限，应在纸质报表中的填报检测限后加“L”。

附件2-2：

重金属重点排放企业废水重金属日监测数据表

重金属单位：mg/L

| 序号 | 企业名称 | 监测点位（排放口经纬度） | 监测日期 | 监测时间 | PH | SS | COD | 氨氮 | 六价铬 | 总氰化物 | 总铅 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 总砷 | 总镍 | 总铜 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若监测值低于检测限，应在纸质报表中的填报检测限后加“L”

附件2-3：

东莞市重金属污染重点防控企业（共43家）

| 序号 | 地市 | 镇（街） | 企业名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安华南电子厂 | 金属制品业 |
| 2 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安锦厦文华钟表配件厂 | 金属制品业 |
| 3 | 东莞市 | 长安镇 | 乐依文半导体（东莞）有限公司 | 金属制品业 |
| 4 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安品质电子制造厂 | 金属制品业 |
| 5 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞市长安明辉五金电镀厂 | 金属制品业 |
| 6 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞市明成电镀有限公司 | 金属制品业 |
| 7 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安乌沙合亚五金厂 | 金属制品业 |
| 8 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安乌沙李屋天池五金电镀厂 | 金属制品业 |
| 9 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安霄边金晖电镀厂 | 金属制品业 |
| 10 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞市国镀五金塑胶制品有限公司(旭进) | 金属制品业 |
| 11 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安生兴五金电镀厂(利华) | 金属制品业 |
| 12 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞市长安俊威五金制品厂 | 金属制品业 |
| 13 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞长安锦厦华杰企业电镀厂 | 金属制品业 |
| 14 | 东莞市 | 长安镇 | 东莞市长安俊升五金制品电镀厂 | 金属制品业 |
| 15 | 东莞市 | 麻涌镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 金属制品业 |
| 16 | 东莞市 | 麻涌镇 | 东莞市恒建环保科技有限公司 | 涉重金属危险废物经营 |
| 17 | 东莞市 | 麻涌镇 | 东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 涉重金属危险废物经营 |
| 18 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞建通电子五金有限公司 | 金属制品业 |
| 19 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞达成金属制品有限公司 | 金属制品业 |
| 20 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞弘隆金属制品有限公司 | 金属制品业 |
| 21 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞泰昆电子五金有限公司 | 金属制品业 |
| 22 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞虎门南栅顺荣金属制品厂 | 金属制品业 |
| 23 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞市新海电镀有限公司 | 金属制品业 |
| 24 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞虎门路东艺海电镀厂 | 金属制品业 |
| 25 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 | 金属制品业 |
| 26 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞虎门沙角新兴电镀厂 | 金属制品业 |
| 27 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞虎门兴立电镀厂 | 金属制品业 |
| 28 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞茂林电子有限公司 | 电子元件及组件制造 |
| 29 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞佳男五金电镀有限公司 | 金属制品业 |
| 30 | 东莞市 | 虎门镇 | 东莞虎门郭氏五金制造厂 | 金属制品业 |
| 31 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞井上五金橡塑有限公司 | 金属制品业 |
| 32 | 东莞市 | 沙田镇 | 富加宜连接器（东莞）有限公司 | 金属制品业 |
| 33 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞臻鸿五金塑胶有限公司 | 金属制品业 |
| 34 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞博邦金属制品有限公司 | 金属制品业 |
| 35 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞林立五金饰品有限公司 | 金属制品业 |
| 36 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞沙田融源电路板厂 | 金属制品业 |
| 37 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞永晋灯饰有限公司 | 金属制品业 |
| 38 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞冠杰金属表面处理有限公司 | 金属制品业 |
| 39 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞今日兴五金表面处理有限公司 | 金属制品业 |
| 40 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞市冠隆实业有限公司 | 金属制品业 |
| 41 | 东莞市 | 沙田镇 | 东莞市亨锋五金制品有限公司 | 金属制品业 |
| 42 | 东莞市 | 大岭山镇 | 东莞市和利精细化工有限公司 | 涉重金属危险废物经营 |
| 43 | 东莞市 | 洪梅镇 | 东莞市环保工业废物处理站 | 涉重金属危险废物经营 |